## Slide 1
UTP (직접연결)
[sensor Cable 색상]
DC 5V는 아두이노 보드에서 제공
TR+ : Sensor 의 Yellow 선
TR- : Sensor의 Blue 선
G : Sensor의 Black 선
질문 1) MODBUS 수온센서(CWT-T03S)를 통해 온도값을 얻고자 합니다.
Sensor와 SMG-5420간 연결은 제대로 되어 있나요????
질문 2)
질문 2) CAS Modbus scanner(오픈소스)를 통해 연결된 수온센서 값을 읽었으나, No Response to poll
메시지가 나오고, spfiner에서는 Query 숫자와 Timout 숫자는 1개씩 늘어남,
전문가 입장에서 좀 더 Check 해볼만게 있을까요???